## ModATO
207 | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
IDATO |  | #VALUE!
TERRITORIO GESTITO | Numero di comuni (Com) |  |  | 85
| Tipo affidamento |  |  | 1
#VALUE!
|  |  |  | Data inizio affidamento |  | 2003-01-01 | Data fine affidamento |  | 2032-12-31
| Metodo tariffario applicato |  |  | 1
#VALUE!
INDICATORI TECNICI | FORNITURA ELETTRICA PER SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
[7 empty] | AT | MT | BT
| Numero punti di consegna |  |  |  |  | - |  | 135 | 1257
| Potenza totale impegnata |  |  |  |  | kw |  | 89606 | 46013
| Consumo di energia elettrica |  |  |  |  | kwh |  | 193676976 | 97883153
|  | di cui impianti di depurazione |  |  |  | kwh |  | 95776345 | 23429317
| Costo medio della fornitura elettrica primo trimestre 2012 |  |  |  |  | Euro/kwh | 0.15381
SERVIZIO ACQUEDOTTO
| Numero di comuni serviti (ComA) |  |  | - | 74 | Popolazione fluttuante (PFA) |  | - | 336000
| Popolazione residente servita (PRA) |  |  | - | 3655900 | Superficie (SUA) |  | km2 | 3870.7
| Indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione (IT) |  |  | - | 20.05 | Numero gruppo di sorgenti |  | - | 44
| Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente (A02) |  |  | m3 | 696970000 | Numero campi pozzi |  | - | 131
| di cui captato da sorgente |  |  | m3 | 608300000 | Numero captazioni acque superficiali |  | - | 0
| di cui emunto da pozzo |  |  | m3 | 74770000 | Numero invasi |  | - | 1
| di cui prelevato da acque superficiali |  |  | m3 | 13900000 | Lunghezza rete (L) |  | km | 12100
| Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto (A07) |  |  | m3 | 1620000 | Numero serbatoi |  | - | 329
| Volume di acqua consegnato alle utenze, misurato e non (A10+A11) |  |  | m3 | 367400000 | Capacità totale serbatoi |  | m3 | 597859
| Volume di acqua fatturato (A20) |  |  | m3 | 399328000 | Numero stazioni di sollevamento |  | - | 186
| Utenze domestiche con contatore del diametro minimo (Utdm) |  |  | - | 461839 | Numero di utenze dotate di contatore |  | - | 547266
| Utenze totali (UtT) |  |  | - | 579154 | Numero di utenze dotate di contatore funzionante |  | - | 547266
SERVIZIO FOGNATURA
| Numero di comuni serviti (ComF) |  |  | - | 76 | Popolazione fluttuante (PFF) |  | - | 341000
| Popolazione residente servita (PRF) |  |  | - | 3481600 | Superficie (SUF) |  | km2 | 3996.3
| Lunghezza rete fognaria (LL) |  |  | km | 7600 | Numero stazioni di sollevamento liquami |  | - | 489
SERVIZIO DEPURAZIONE
| Numero di comuni serviti (ComD) |  |  | - | 84 | Potenzialità impianti depurazione esistenti |  | A.E. | 4494367
| Popolazione residente servita (PRD) |  |  | - | 3366000 | di cui in esercizio |  | A.E. | 4494367
| Popolazione fluttuante (PFD) |  |  | - | 342000 | range di abiitanti equivalenti |  |  | Num.impianti
| Superficie (SUD) |  |  | km2 | 4127.8 | A.E. <= 2.000 |  |  | 69
| Costi operativi modellati per trattamento reflui (COTR) |  |  | Euro | 73337000 | 2.000 < A.E. <= 10.000 |  |  | 73
| Totale carico inquinante acque reflue urbane dei comuni serviti (AetuS) |  |  | A.E. | 5526800 | 10.000 < A.E. <= 100.000 |  |  | 27
| Abitanti Equivalenti serviti da depurazione |  |  | A.E. | 4120000 | A.E. > 100.000 |  |  | 4
INDICATORI GESTIONALI | Numero di addetti
| Numero di addetti acquedotto |  |  | - | 618 | Numero di addetti depurazione |  | - | 430
| Numero di addetto fognatura |  |  | - | 66 | Numero addetti servizi comuni/condivisi |  | - | 301
| Coefficiente di interruzione del servizio (Int) - solo gestioni CIPE | [6 empty] | %
Morosità (Euro)
| Importo delle fatture di competenza 2011 emesse agli utenti del SII |  |  |  | 554150114 | Importo delle fatture di competenza 2011 non pagate al 30/06/2012 |  |  | 59303015.16
| Importo delle fatture di competenza 2011 pagate oltre i termini indicati |  |  |  | 148036865.29 | Importo delle fatture di competenza 2011 per le quali si è proceduto alla costituzione in mora al 30/06/2012 |  |  | 52822214.98
ONERI FINANZIARI E FISCALI | ONERI FINANZIARI (Euro)
| Per debiti a breve termine |  |  |  | 5624504.51 | Per finanziamenti a tasso agevolato
| Per debiti a medio-lungo termine |  |  |  | 476419.68 | Per debiti verso imprese controllate e collegate e verso controllanti |  |  | 21121472.36
DEPOSITI CAUZIONALI O ANTICIPI SUI CONSUMI (Euro)
| Valore dei depositi |  |  |  | 51370282 | Interessi maturati
IMPOSTE (Euro)
| IRES |  |  |  | 28008877.77 | Imposte differite |  |  | -7341884.06
| IRAP |  |  |  | 11546283.7
CONDIZIONI FINANZIARIE E FISCALI (%)
| Tasso medio dei finanziamenti (esclusi tasso agevolato e fondo perduto) |  |  |  | 5% | Tasso medio dei finanziamenti di soci e imprese controllate, collegate e controllanti
| Tasso medio dei finanziamenti agevolati |  |  |  |  | Tasso medio delle obbligazioni
| Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa |  |  |  | 39.96% | Tasso medio dei debiti verso enti finanziatori
CONSISTENZA FONDI (Euro) | Fondo trattamento di fine rapporto (incluso fondo trattamento fine mandato degli amministratori) |  |  |  | 21283888.36 | Fondo rischi su crediti
[6 empty] | Fondo svalutazione crediti |  |  | 25956281.31
| Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 |  |  |  |  | Altri fondi rischi ed oneri |  |  | 21730214.97
| Fondi per trattamento di quiescenza |  |  |  |  | Fondi per imposte anche differite |  |  | 0
UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |  |  |  | Euro | 12921889
[7 empty] | 2011 | 2012 | 2013
DATI DI PIANIFICAZIONE | Capitale investito medio netto (Euro) | [5 empty] | 1135937975.5 | 1214080670.68 | 1285220795.12
| di cui avviamenti | [5 empty] | 163605724 | 143155008.79 | 122704293
di cui rivalutazioni/svalutazioni
| Remunerazione del capitale investito medio netto (Euro) | [5 empty] | 79515658.29 | 84985646.95 | 89965455.066
| Ammortamenti (Euro) | [5 empty] | 64360165.03 | 70409304.13 | 76611407.16
| Costi operativi efficientati (Euro) | [5 empty] | 258580890.97 | 252489206.96 | 254630000
| Coefficiente di miglioramento dell'efficienza (%) | [5 empty] | 1.0397 | 1.0437 | 1.0643
| Corrispettivi per l'uso di infrastrutture di terzi (Euro) | [5 empty] | 43738160 | 43574214 | 46483625
| Spese di funzionamento Ente d'Ambito | [5 empty] | 1459763 | 1459763 | 1459763
Componente per rimborso ex sentenza Corte Costituzionale 335/08 (Euro)
Altre componenti di costo (Euro)
| Saldo conguagli e penalizzazioni (Euro) | [5 empty] | -207270.85 | 19725796 | 19725796
Ricavi da altre attività sottratti dai costi ammessi (Euro)
| Volumi previsti (m3) | [5 empty] | 399562989 | 399562989 | 399562989
| TRM - Tariffa reale media prevista (Euro/m3) | [5 empty] | 1.1198 | 1.1829 | 1.2235

## ModCO
212 | 1
|  |  |  | Servizio idrico integrato | Altre attività idriche | Attività non idriche con infrastrutture dei servizi idrici | Altre attività non idriche
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) | B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |  |  | 8103062.3359 | 1205734.5063 | 54906.2677
| B7) Per servizi | energia elettrica da altre imprese del gruppo |  | 39526699.8947 | 0 | 267832.5153
|  | energia elettrica da altre imprese |  | 90292.9956 | 0 | 611.8244
|  | altri servizi da altre imprese del gruppo |  | 56456509.3518 | 838720.3643 | 382548.7315
|  | altri servizi da altre imprese |  | 42697868.9511 | 2512111.0344 | 289320.3245
| B8) Per godimento beni di terzi |  |  | 34710382.2122 | 132211.3378
|  | di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo |  | 0 | 0
|  | di cui altre spese verso altre imprese del gruppo |  | 0 | 0
| B9) Per il personale |  |  | 76796121.108 | 8387489.6787 | 520369.7333
|  | di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) |  | 4717685.2112 | 260886.8119 | 31966.9869
| B11) Variazione delle rimanenze |  |  | 875429.7714 | 10253.5754 | 5931.9032
| B12) Accantonamenti per rischi |  |  | 18925823.8071 | 513995.3292 | 128241.1891
| B13) Altri accantonamenti |  |  | 0 | 0 | 0
| B14) Oneri diversi di gestione |  |  | 3502833.0483 | 26246.5307 | 23735.161
DI CUI (Euro) | Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie
Rettifiche di valori di attività finanziarie
| Costi connessi all'erogazione di liberalità |  |  | 6665.8591 | 179.1409
| Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) |  |  | 0 | 0
| Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili |  |  | 195714.8998 | 125861.9802
| Oneri straordinari |  |  | 1062082.3939 | 128514.6367
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente
| Contributi associativi |  |  | 194196 | 747
| Spese di viaggio e di rappresentanza |  |  | 49656.3248 | 788.6552
| Spese di funzionamento Ente d'Ambito |  |  | 1452517 | 0
Canoni di affitto immobili non industriali
| Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari |  |  |  | 5232955.09
Gestione fognature bianche
Pulizia e manutenzione caditoie stradali
| Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo |  |  | 437095.7 | 0
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)
| Uso infrastrut-ture di terzi |  | rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali | 6565333.41
|  |  | altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali | 21343262.15
|  |  | corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari | 0
| Oneri locali |  | canoni di derivazione/sottensione idrica | 7878560.87
|  |  | contributi per consorzi di bonifica | 3652796.45
contributi a comunità montane
canoni per restituzione acque
|  |  | oneri per la gestione di aree di salvaguardia | 1112169.74
|  |  | altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) | 189173.4849 | 4160.1851
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) | A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni |  |  | 425833628.26 | 6321128.08
|  | di cui da altre imprese del gruppo |  | 2983993.39
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
| A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) |  |  | 18334670.2885 | 4209654.43
|  | di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari |  |  | 4201484.57
| A5) Altri ricavi e proventi |  |  | 0 | 11775579.58 | 4913486
|  | di cui da altre imprese del gruppo |  |  | 1108770.79 | 43693.7
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) | Ricavi da articolazione tariffaria |  |  | 413164951.09
| Vendita di acqua all’ingrosso |  |  | 11629749.65
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)
| Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale |  |  | 0
Vendita di acqua forfetaria
| Fornitura bocche antincendio |  |  | 633410
| Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo) |  |  | 49014
| Fognatura e depurazione di acque reflue industriali |  |  | 356504
| Contributi di allacciamento |  |  |  | 1541016.55
| Prestazioni e servizi accessori |  |  |  | 5803188.72
| Vendita di acqua con autobotte |  |  |  | 153101.69
| Trattamento percolati |  |  |  | 0
| Trattamento bottini |  |  |  | 145194
| Gestione fognature bianche |  |  |  | 0
| Pulizia e manutenzione caditoie stradali |  |  |  | 0
| Installazione/manutenzione bocche antincendio |  |  |  | 0
| Vendita di servizi a terzi |  |  |  | 3448282.44 | 4183743.01
| Lavori conto terzi |  |  |  | 2259414.75 | 0
| Spurgo pozzi neri |  |  |  | 0
| Rilascio autorizzazioni allo scarico |  |  |  | 0
| Lottizzazioni |  |  |  | 330915
| Riuso delle acque di depurazione |  |  |  | 0
| Case dell’acqua |  |  |  | 0
| Vendita di energia elettrica |  |  |  |  | 0
| Fitti attivi |  |  |  |  | 729743.28
| Proventi straordinari |  |  |  | 1986832.46
Contributi in conto esercizio
| Rimborsi e indennizzi |  |  |  | 1595042.7
| Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) |  |  |  | 833718.95

## ModCO2009
217 | 0
|  |  |  | Servizio idrico integrato | Altre attività idriche | Attività non idriche con infrastrutture dei servizi idrici | Altre attività non idriche
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) | B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
| B7) Per servizi | energia elettrica da altre imprese del gruppo
energia elettrica da altre imprese
altri servizi da altre imprese del gruppo
altri servizi da altre imprese
B8) Per godimento beni di terzi
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo
B9) Per il personale
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)
B11) Variazione delle rimanenze
B12) Accantonamenti per rischi
B13) Altri accantonamenti
B14) Oneri diversi di gestione
DI CUI (Euro) | Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie
Rettifiche di valori di attività finanziarie
Costi connessi all'erogazione di liberalità
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili
Oneri straordinari
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente
Contributi associativi
Spese di viaggio e di rappresentanza
Spese di funzionamento Ente d'Ambito
Canoni di affitto immobili non industriali
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari
Gestione fognature bianche
Pulizia e manutenzione caditoie stradali
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)
| Uso infrastrut-ture di terzi |  | rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari
| Oneri locali |  | canoni di derivazione/sottensione idrica
contributi per consorzi di bonifica
contributi a comunità montane
canoni per restituzione acque
oneri per la gestione di aree di salvaguardia
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) | A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
di cui da altre imprese del gruppo
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)
di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari
A5) Altri ricavi e proventi
di cui da altre imprese del gruppo
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) | Ricavi da articolazione tariffaria
Vendita di acqua all’ingrosso
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale
Vendita di acqua forfetaria
Fornitura bocche antincendio
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali
Contributi di allacciamento
Prestazioni e servizi accessori
Vendita di acqua con autobotte
Trattamento percolati
Trattamento bottini
Gestione fognature bianche
Pulizia e manutenzione caditoie stradali
Installazione/manutenzione bocche antincendio
Vendita di servizi a terzi
Lavori conto terzi
Spurgo pozzi neri
Rilascio autorizzazioni allo scarico
Lottizzazioni
Riuso delle acque di depurazione
Case dell’acqua
Vendita di energia elettrica
Fitti attivi
Proventi straordinari
Contributi in conto esercizio
Rimborsi e indennizzi
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)

## ModStratificazione
220 | TRUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Codice immobilizzazione |  |  | 3 | #VALUE!
Saldo LIC (Euro)
di cui lavori a saldo invariato da più di 5 anni
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 17-Imm.immat. (avviamento, capitaliz.concessioni, etc.) |  | 1-Terreni |  | 2-Fabbricati non industriali |  |  |  | 3-Fabbricati industriali |  |  |  | 4-Costruzioni leggere
|  | IP | FA | IP | CFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
| Codice immobilizzazione |  |  | 3 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 5-Condutture |  |  |  | 6-Serbatoi |  |  |  | 7-Impianti di trattamento |  |  |  | 8-Impianti di sollevamento
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
| 1998 | 3153713.9949 | 1472469.0564
| 1999 | 4526046.7326 | 115505.6314
| 2000 | 3753392.83 | 3002714.28
| 2001 | 6222421.32 | 4365647.13
| 2002 | 6043239.16 | 3849921.2
| 2003 | 5323630.99 | 3017451.21
| 2004 | 7938462.66 | 3974389.78
| 2005 | 7025087.35 | 3045112.9
| 2006 | 6228156.97 | 2276679.42
| 2007 | 8450121.63 | 2548466.2
| 2008 | 8882057.9 | 2074543.65
| 2009 | 10592821.37 | 1768079.67
| 2010 | 15900065.75 | 1591372.02
| 2011 | 15402090.62 | 513379.15
| Codice immobilizzazione |  |  | 3 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 9-Gruppi misura meccanici |  |  |  | 10-Gruppi misura elettronici |  |  |  | 11-Altri impianti |  |  |  | 12-Laboratori
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
| Codice immobilizzazione |  |  | 3 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 13-Telecontrollo |  |  |  | 14-Autoveicoli |  |  |  | 15-Studi, ricerche, etc. |  |  |  | 16-Altre imm.mat.e immat.
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

## ModStratificazione (2)
220 | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Codice immobilizzazione |  |  | 1 | #VALUE!
| Saldo LIC (Euro) |  |  |  | 105863390.02
| di cui lavori a saldo invariato da più di 5 anni |  |  |  | 28181779.15
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 17-Imm.immat. (avviamento, capitaliz.concessioni, etc.) |  | 1-Terreni |  | 2-Fabbricati non industriali |  |  |  | 3-Fabbricati industriali |  |  |  | 4-Costruzioni leggere
|  | IP | FA | IP | CFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
| 1998 | 370056345.43 | 172692961.14 | 1780.1138 | 0 |  |  |  |  | 947965.1996 | 127530.8284
| 1999 |  |  | 0 | [5 empty] | 53387.8965 | 9405.6387 |  |  | 0
| 2000 | 409014310.81 | 245408586.48 | 69701.17 | 0 |  |  |  |  | 49730.62 | 11438.02
| 2001 |  |  | 124404.9 | 46995.51 |  |  |  |  | 552350.99 | 116250.28
| 2002 | 22558742.7 | 21054826.52 | 119301.96 | 35039.24 |  |  |  |  | 88031.7 | 16825.83
| 2003 |  |  | 430557.18 | 0 |  |  |  |  | 1238774.51 | 211529.99
| 2004 |  |  | 255114.03 | 44834.72 |  |  |  |  | 1150497.03 | 173380.89
| 2005 |  |  | 285652.9 | 0 |  |  |  |  | 499704.39 | 64961.65
| 2006 |  |  | 144692.4 | 3600 |  |  |  |  | 1394324.82 | 159793.24
| 2007 |  |  | 324610.31 | 1795.75 |  |  |  |  | 3114511.71 | 280336.36
| 2008 |  |  | 627397.83 | 0 |  |  |  |  | 3859861.58 | 270315.84
| 2009 | 673227.63 | 73176.93 | 311525.15 | 14082.99 |  |  |  |  | 1048349.29 | 52481.95
| 2010 |  |  | 12344 | 0 |  |  |  |  | 1691335.36 | 50488.13
| 2011 |  |  | 24899.1 | 0 |  |  |  |  | 7201893.17 | 71933.0226 |  |  | 3102 | 155.1
| Codice immobilizzazione |  |  | 1 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 5-Condutture |  |  |  | 6-Serbatoi |  |  |  | 7-Impianti di trattamento |  |  |  | 8-Impianti di sollevamento
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
| 1998 | 9027649.5458 | 867940.5248 |  |  | 898579.2689 | 125801.0904 | [6 empty] | 5764054.0436 | 1539205.6005
| 1999 | 6551940.673 | 2217901.8835 |  |  | 875478.018 | 130037.9203 |  |  | 0 |  |  |  | 6105187.3515 | 3259402.2951
| 2000 | 4370962.87 | 1746628.76 |  |  | 117253.16 | 26968.2 | [6 empty] | 3028068.44 | 1692842.63
| 2001 | 40543440.6 | 6649270.72 | 7028784.4283 | 1447133.1056 | 10478.68 | 2724.43 | 568102.589 | 124982.5696 | 525.11 | 220.5 | 13368707.3006 | 6615026.7708 | 9829139.35 | 4225929.99
| 2002 | 13560790.3 | 2372238.66 | 1963229.03 | 327859.248 | 877.98 | 166.82 |  |  | 444356.47 | 168855.47 | 4613503.5473 | 1869558.098 | 6227523.97 | 2733979.78
| 2003 | 8336275.15 | 1181408 |  |  | 7715.06 | 1311.55 |  |  | 4069099.16 | 1383493.66 | 1998688.2 | 719527.752 | 4500350.11 | 1659547.61
| 2004 | 16625014 | 2081927.94 | 309874.14 | 41399.1851 |  |  |  |  | 5124411.55 | 1537914.07 | 3842680.47 | 1229657.7504 | 6766204.64 | 2135401.1
| 2005 | 26770352.76 | 2897433.34 | 9000 | 2520 | 140277.47 | 18236.07 |  |  | 1541174.75 | 400705.51 |  |  | 7541318.53 | 2453620.29
| 2006 | 32611957.1 | 2991122.84 |  |  | 445841.43 | 49042.57 |  |  | 3255891.36 | 717535.53 |  |  | 12410201.63 | 2967212.06
| 2007 | 44900342.8 | 3430992.55 |  |  | 438457.83 | 39461.22 |  |  | 3031655.07 | 545264.19 |  |  | 16598935.22 | 3538630.82
| 2008 | 64373219.08 | 3726007.63 |  |  | 413816.17 | 28967.18 |  |  | 7967979.83 | 1111700.54 |  |  | 19757396.31 | 3280928.66
| 2009 | 36823850.18 | 1532138.25 |  |  | 343162.28 | 17158.13 |  |  | 2845835.46 | 284590.96 |  |  | 27752188.08 | 3391145.32
| 2010 | 52943681.23 | 1319505.5 |  |  | 4627497.3 | 138827.81 |  |  | 17041260.46 | 1088035.88 |  |  | 27740896.65 | 2059425.99
| 2011 | 43415745.57 | 364342.0077 |  |  | 2644994.64 | 25956.154 |  |  | 11187714.81 | 271876.3454 |  |  | 30327218.9 | 816533.4094
| Codice immobilizzazione |  |  | 1 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 9-Gruppi misura meccanici |  |  |  | 10-Gruppi misura elettronici |  |  |  | 11-Altri impianti |  |  |  | 12-Laboratori
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
| 1998 | 842139.6422 | 393194.9954 | [10 empty] | 733214.3761 | 352841.0219
| 1999 | 910874.0356 | 789818.875 | [6 empty] | 141.4575 | 63.4064 |  |  | 2086430.4704 | 1343071.2618
| 2000 | 731914.47 | 585531.6 | [10 empty] | 1512707.15 | 1170264.97
| 2001 | 700665.63 | 513122.58 | [10 empty] | 2036118.26 | 1429974.09
| 2002 | 563592.68 | 375745.16 | [6 empty] | 9633.96 | 2614.97 |  |  | 1220341.44 | 786842.24
| 2003 | 65334.67 | 37022.94 | [10 empty] | 967074.11 | 616649.94
| 2004 | 0.25 | 0.14 | [10 empty] | 1211014.85 | 898184.97
| 2005 | [12 empty] | 1453080.6 | 832407.1
| 2006 | [12 empty] | 1944766.82 | 916179.18
| 2007 | 0 | 0 | [10 empty] | 2045376.34 | 790436.78
| 2008 | [8 empty] | 99847.94 | 17473.38 |  |  | 1739594.93 | 444124.06
| 2009 | [12 empty] | 998234.63 | 209810.5
| 2010 | 1377406.35 | 138471.46 | [10 empty] | 1432378.31 | 153823.66
| 2011 | 2808814.05 | 93627.14 | [10 empty] | 890858.49 | 30585.65
| Codice immobilizzazione |  |  | 1 | #VALUE!
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 13-Telecontrollo |  |  |  | 14-Autoveicoli |  |  |  | 15-Studi, ricerche, etc. |  |  |  | 16-Altre imm.mat.e immat.
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
| 1998 | 124745.1409 | 24973.97
| 1999 | 14814.0032 | 1058.1572
| 2000 | 89513.67 | 38363.04
| 2001 | 80740.91 | 29288.75
| 2002 | 212328.53 | 67246.22 |  |  | 821003.72 | 658597.95
| 2003 | 396930.56 | 97947.48 |  |  | 932935.57 | 649799.8
| 2004 | 412060.74 | 90600.73 |  |  | 2025050 | 1291002.2
| 2005 | 900507.13 | 171231.13 |  |  | 1012015.34 | 549852.35
| 2006 | 733686.27 | 118367.03 |  |  | 2522372.97 | 1153238.41
| 2007 | 796362.51 | 102489.07 |  |  | 333127.33 | 119839.94 | [6 empty] | 536873.96 | 447394.95
| 2008 | 966250.95 | 98204.79 |  |  | 1513321.77 | 446673.9 | [6 empty] | 0 | 0
| 2009 | 912832.1 | 66519.54 |  |  | 444261.77 | 146045.87 | [6 empty] | 10781 | 8085.75
| 2010 | 1414101.12 | 60832.21 |  |  | 860603.06 | 108380.41 |  |  | 3995047.81 | 2663131.97 |  |  | 877.45 | 292.48
| 2011 | 2553218.86 | 41452.0149 |  |  | 57480 | 2395 |  |  | 3916440.46 | 1305477.86

## ModStratOF
225 | TRUE | 1 | 1 | 0 | 1
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 17-Imm.immat.(avviamento, capitaliz.concessioni, etc.) |  | 1-Terreni |  | 2-Fabbricati non industriali |  |  |  | 3-Fabbricati industriali |  |  |  | 4-Costruzioni leggere
|  | IP | FA | IP | CFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
| 2011 | [8 empty] | 45416.87 | 908.3374
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 5-Condutture |  |  |  | 6-Serbatoi |  |  |  | 7-Impianti di trattamento |  |  |  | 8-Impianti di sollevamento
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
| 2011 | 11088.86 | 192.9323 |  |  | 49379.3 | 987.586 |  |  | 597.55 | 41.2546 |  |  | 4491.59 | 208.4206
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 9-Gruppi misura meccanici |  |  |  | 10-Gruppi misura elettronici |  |  |  | 11-Altri impianti |  |  |  | 12-Laboratori
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
STRATIFICAZIONE TEMPORALE DEI VALORI STORICI (Euro) |  | 13-Telecontrollo |  |  |  | 14-Autoveicoli |  |  |  | 15-Studi, ricerche, etc. |  |  |  | 16-Altre imm.mat.e immat.
|  | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP | IP | FAIP | CFP | FACFP
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
| 2011 | 1008.53 | 28.8151

## ModLibro
230 | 0
Codice categoria del cespite |  | Codice immobilizzazione |  | Anno libro | VL (Euro) | FAVL (Euro) | CFP (Euro) | FACFP (Euro)
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE!

## ModAmbito
235 | 1
Progressivo | Ambito tariffario
1 | ATO2 - LAZIO CENTRALE ROMA

## ModTariffe
242 | TRUE | 1 | 0 | 1
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi fatturati (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno) | 1° scaglione a tariffa agevolata
1-Uso domestico | Domestico residente e non |  |  | 0 | 92 | 135416783 | 0.1691 |  | x
|  |  |  | 93 | 184 | 80168082 | 0.5449
|  |  |  | 185 | 276 | 14277127 | 0.965
|  |  |  | 277 | 368 | 4240346 | 1.962
|  |  |  | 369 |  | 4503198 | 3.8443
0
0
0
0
0
| Condominiale/Commerciale (promiscuo) |  |  | 0 | 92 | 7425179 | 0.1691 |  | x
|  |  |  | 93 | 184 | 5326199 | 0.5449
|  |  |  | 185 | 276 | 711740 | 0.965
|  |  |  | 277 | 368 | 176805 | 1.962
|  |  |  | 369 |  | 185147 | 3.8443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0 |  | 103081594 | 0.6024 | 103081594
|  |  |  | 0 |  | 6055749 | 0.965
|  |  |  | 0 |  | 2667174 | 1.962
|  |  |  | 0 |  | 8278061 | 3.8443
|  |  |  | 0 |  | 27 | 3.8443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ModTariffe (2)
242 | TRUE | 1 | 0 | 1
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 5 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi fatturati (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno) | 1° scaglione a tariffa agevolata
1-Uso domestico | Domestico residente e non |  |  | 0 |  | 225871374 | 0.1569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Condominiale/Commerciale (promiscuo) |  |  | 0 |  | 13324291 | 0.1569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 5 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 5 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0 |  | 83515325 | 0.1569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ModTariffe (3)
242 | TRUE | 1 | 0 | 1
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 6 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi fatturati (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno) | 1° scaglione a tariffa agevolata
1-Uso domestico | Domestico residente e non |  |  | 0 |  | 219807816 | 0.4527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Condominiale/Commerciale (promiscuo) |  |  | 0 |  | 13122762 | 0.4527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 6 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 6 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0 |  | 82122915 | 0.4527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ModQFissa
243 | TRUE | 1 | 0 | 1 | 1
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
1-Uso domestico |  |  |  | 0 |  | 1641206 | 21.9083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0 |  | 77485 | 4.5642
|  |  |  | 0 |  | 7730 | 4.6071
|  |  |  | 0 |  | 1516 | 20.2858
|  |  |  | 0 |  | 577 | 40.5719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 1 |  | Servizio | 4 | #VALUE!
|  | Tipologia e destinazione | [5 empty] | numero | canone (Euro/anno)
9-Bocche antincendio |  | primaria diametro 45 | [5 empty] | 24939 | 7.058
|  | secondaria diametro 45 | [5 empty] | 98749 | 1.7644
|  | primaria diametro 70 | [5 empty] | 11594 | 14.1176
|  | secondaria diametro 70 | [5 empty] | 2818 | 3.5292
|  | diametro 125 | [5 empty] | 466 | 21.1756
|  | bocche antincendio Comune di Roma | [5 empty] | 14489 | 0.3357

## ModTariffe2009
247 | FALSE | 0 | 0 | 0
Pr. ambito tariffario |  |  |  |  | Servizio
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi fatturati (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno) | 1° scaglione a tariffa agevolata
1-Uso domestico |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 0 |  | Servizio | 0
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 0 |  | Servizio | 0
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Volumi scaglioni (m3/anno) | QV (Euro/m3) | Minimo impegnato (m3/anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ModQFissa2009
248 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
Pr. ambito tariffario |  |  |  |  | Servizio
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
1-Uso domestico |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1bis-Uso domestico non residenti |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 0 |  | Servizio | 0
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
2-Uso agricolo |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-Uso | allevamento animali
4-Uso | artigianale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-Uso | commerciale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-Uso | industriale |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7-Usi | diversi |  |  | 0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 0 |  | Servizio | 0
Tipologia d'uso |  |  |  | Min di scaglione (m3/anno) | Max di scaglione (m3/anno) | Utenze (numero) | QF (Euro/utente/ anno)
8-Altri usi |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pr. ambito tariffario |  |  | 0 |  | Servizio | 0
|  | Tipologia e destinazione | [5 empty] | numero | canone (Euro/anno)
9-Bocche antincendio

## ModComuniAmbito
250 | 0
Progressivo ambito tariffario
ISTAT | Comune | Provincia

## ModScambiSog
255 | 1
Progressivo | Soggetto
1 | Acea ATO5
2 | Marrucco
3 | Trivel Pozzi Appia S.r.l.
4 | Ma.P.R.OL
5 | Fratelli Vicario
6 | Felci Nanda (Valeriani)
7 | HCS
8 | Consorzio Idraulico Sabino
9 | Capri Cruciani
10 | Comune di AGOSTA
11 | Comune di ANGUILLARA SABAZIA
12 | Comune di ARDEA
13 | Comune di CAPENA
14 | Comune di CASAPROTA
15 | Comune di CASPERIA
16 | Comune di CASTELNUOVO DI FARFA
17 | Comune di CITTADUCALE
18 | Comune di CIVITAVECCHIA
19 | Comune di CIVITELLA SAN PAOLO
20 | Comune di FARA IN SABINA
21 | comune di FORANO
22 | Comune di LADISPOLI
23 | Comune di MARANO EQUO
24 | Comune di MOMPEO
25 | Comune di MONTENERO SABINO
26 | Comune di MONTOPOLI IN SABINA
27 | Comune di MORLUPO
28 | Comune di NEROLA
29 | Comune di PALIANO
30 | Comune di PALOMBARA SABINA
31 | Comune di POGGIO CATINO
32 | Comune di POGGIO MIRTETO
33 | Comune di POGGIO MOIANO
34 | Comune di POMEZIA
35 | Comune di RIETI
36 | Comune di SALISANO
37 | Comune di SANT'ANGELO ROMANO
38 | Comune di Canterano
39 | Comune di Capranica Prenestina
40 | Comune di Cerreto Laziale
41 | Comune di Gerano
42 | Comune di Labico
43 | Comune di Olevano Romano
44 | Comune di Rocca Canterano
45 | Comune di Rocca di Papa
46 | Comune di Trevi nel Lazio
47 | Comune di Valmontone
48 | Consorzio ASI
49 | Consorzio Altipiani di Arcinazzo
50 | Acqualatina

## ModScambiTariffe
262 | 1
Progr. Sogget-to |  | IDATO | Servizi all'ingrosso venduti | [8 empty] | Volumi erogati / trattati (m3/anno) |  | QF (Euro/anno) | QV (Euro/m3) |  | Minimo impegnato (m3/anno)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | 1202 | [9 empty] | 4796203 |  |  | 0.403 |  | 2388944 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
10 |  | 1202 | [9 empty] | 329018 | 329018 |  | 0 | 0 | 189214 | 189214 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
11 |  | 1202 | [9 empty] | 290874 | 290874 |  | 0.40609 | 0.38492 | 126491 | 126491 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
12 |  | 1202 | [9 empty] | 3632208 | 3632208 |  | 0.2411 | 1.3849 | 3153600 | 3153600 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
13 |  | 1202 | [9 empty] | 176602 | 176602 |  | 0.22229 | 2.3849 | 176602 | 176602 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
14 |  | 1202 | [9 empty] | 50923 | 50923 |  | 0.30484 | 3.3849 | 126144 | 126144 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
15 |  | 1202 | [9 empty] | 814504 | 814504 |  | 0.22726 | 4.3849 | 790566 | 790566 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
16 |  | 1202 | [9 empty] | 124763 | 124763 |  | 0 | 5.3849 | 126146 | 126146 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
17 |  | 1202 | [9 empty] | 2660888 | 2660888 |  | 0.77067 | 6.3849 | 788572 | 788572 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
18 |  | 1202 | [9 empty] | 4887657 | 4887657 |  | 0.27252 | 7.3849 | 3468960 | 3468960 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
19 |  | 1202 | [9 empty] | 105645 | 105645 |  | 0.22229 | 8.3849 | 105646 | 105646 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
20 |  | 1202 | [9 empty] | 2395032 | 2395032 |  | 0.18949 | 9.3849 | 1420852 | 1420852 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
21 |  | 1202 | [9 empty] | 976236 | 976236 |  | 0.099271 | 10.3849 | 946080 | 946080 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
22 |  | 1202 | [9 empty] | 843082 | 843082 |  | 0.24771 | 11.3849 | 632453 | 632453 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
23 |  | 1202 | [9 empty] | 58560 | 58560 |  | 0.22229 | 12.3849 | 58400 | 58400 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
24 |  | 1202 | [9 empty] | 125109 | 125109 |  | 0 | 13.3849 | 126146 | 126146 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
25 |  | 1202 | [9 empty] | 5000 | 5000 |  | 0.22229 | 14.3849 | 5000 | 5000 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
26 |  | 1202 | [9 empty] | 860255 | 860255 |  | 0.1755 | 15.3849 | 599186 | 599186 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
27 |  | 1202 | [9 empty] | 765278 | 765278 |  | 0.35374 | 16.3849 | 425736 | 425736 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
28 |  | 1202 | [9 empty] | 125937 | 125937 |  | 0.28048 | 17.3849 | 94792 | 94792 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
29 |  | 1202 | [9 empty] | 273739 |  |  | 0.341 | 18.3849 | 181044 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
30 |  | 1202 | [9 empty] | 971924 | 971924 |  | 0.22229 | 19.3849 | 980155 | 980155 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
31 |  | 1202 | [9 empty] | 31189 | 31189 |  | 0.22229 | 20.3849 | 31534 | 31534 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
32 |  | 1202 | [9 empty] | 937729 | 937729 |  | 0.1374 | 21.3849 | 662254 | 662254 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
33 |  | 1202 | [9 empty] | 190937 | 190937 |  | 0.22229 | 22.3849 | 94792 | 94792 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
34 |  | 1202 | [9 empty] | 6177935 | 6177935 |  | 0.28471 | 23.3849 | 4099680 | 4099680 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
35 |  | 1202 | [9 empty] | 15681 | 15681 |  | 0.22229 | 24.3849 | 15811 | 15811 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
36 |  | 1202 | [9 empty] | 187663 | 187663 |  | 0 | 25.3849 | 189219 | 189219 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
37 |  | 1202 | [9 empty] | 229931 | 229931 |  | 0.28795 | 26.3849 | 173925 | 173925 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
38 |  | 1202 | [9 empty] | 84783 |  |  | 0.29899 |  | 50472 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
39 |  | 1202 | [9 empty] | 164233 |  |  | 0.297 |  | 100944 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
40 |  | 1202 | [9 empty] | 20658 |  |  | 0.56292 |  | 8412 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
41 |  | 1202 | [9 empty] | 122496 |  |  | 0.32874 |  | 67296 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
42 |  | 1202 | [9 empty] | 121843 |  |  | 0.32684 |  | 67296 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
43 |  | 1202 | [9 empty] | 785835 |  |  | 0.39508 |  | 386948 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
44 |  | 1202 | [9 empty] | 94357 |  |  | 0.64189 |  | 33648 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
45 |  | 1202 | [9 empty] | 846901 |  |  | 0.40629 |  | 403770 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
46 |  | 1202 | [9 empty] | 255532 |  |  | 0.30078 |  | 151414 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
47 |  | 1202 | [9 empty] | 323141 |  |  | 0.30868 |  | 201886 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
48 |  | 1202 | [9 empty] | 1608873 |  |  | 0.21355 |  | 1572559 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
49 |  | 1202 | [9 empty] | 44792 |  |  | 0.21291 |  | 44007 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3
50 |  | 1202 | [9 empty] | 986172 |  |  | 0.358 |  | 546772 | bar: Servizi all'ingrosso venduti 3

## ModScambiCosti
265 | 1
Progressivo soggetto | Servizi all'ingrosso acquistati | [8 empty] | Importo (Euro/anno)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | x | [6 empty] | 1823368
2 |  |  | x | [6 empty] | 395784
3 |  |  | x | [6 empty] | 680169
4 |  |  | x | [6 empty] | 250796
5 |  |  | x | [6 empty] | 242254
6 |  |  | x | [6 empty] | 46026
7 |  |  | x | [6 empty] | 70674
8 |  |  | x | [6 empty] | 66015
9 |  |  | x | [6 empty] | 8357

## ModCartaSer
270 | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | TRUE
Data di prima adozione della Carta dei Servizi |  |  |  |  | 2001-11-15
Data dell'ultimo aggiornamento della Carta dei Servizi |  |  |  |  | 2002-05-24
Cadenza di aggiornamento della Carta dei Servizi
[5 empty] | Livello garantito |  | Rimborso forfetario |  | Rimborso variabile |  | Tipologia di rimborso
Avvio rapporto contrattuale |  |  |  |  | n. | unità di misura | da € | ad € | €/giorno |  | Automatico | Su richiesta
Tempo di risposta alla richiesta di preventivo per allacciamento acquedotto |  |  |  |  | 30 | gg. Lavorativi | 25 | 25 | non previsto |  | no | #VALUE!
Tempo di risposta alla richiesta di preventivo per allacciamento fognatura |  |  |  |  | 40 | gg. Lavorativi | non previsto |  | non previsto |  | no | #VALUE!
Tempo di esecuzione dell'allacciamento |  |  |  |  | 45 | gg. Lavorativi | 25 | 25 | non previsto |  | no | #VALUE!
Tempo di allaccio alla pubblica fognatura |  |  |  |  | l'allaccio viene eseguito dall'utente |  | non previsto |  | non previsto |  | no | #VALUE!
Tempo di attivazione della fornitura |  |  |  |  | 9 | gg. Lavorativi | 25 | 25 | non previsto |  | no | #VALUE!
Tempo per la cessazione della fornitura |  |  |  |  | 15 | gg. Lavorativi | 25 | 25 | non previsto |  | no | #VALUE!
Accessibilità al servizio
Ritardi agli appuntamenti concordati |  |  |  |  | non previsto | [6 empty] | #VALUE!
[7 empty] | dalle ore | alle ore |  |  | dalle ore | alle ore
Periodo di apertura al pubblico degli sportelli | [5 empty] | Lunedì-venerdì | 8 | 16 |  | Sabato | non previsto
Facilitazioni per utenti particolari
[5 empty] | livello garantito |  | Rimborso forfetario |  | Rimborso variabile |  | Tipologia di rimborso
Gestione rapporto contrattuale |  |  |  |  | n. | unità di misura | da € | ad € | €/giorno |  | Automatico | Su richiesta
Frequenza della fatturazione all’utenza domestica |  |  |  |  | 2 | anno |  |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Numero letture per utenza domestica |  |  |  |  | 1 | anno |  |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Tempo di attesa per:
| rettifiche di fatturazione |  |  |  | 30 | gg.lavorativi | 25 | 25 | non previsto |  |  | #VALUE!
| verifica del contatore |  |  |  | 20 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
| verifica del livello di pressione |  |  |  | 20 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
| risposte alle richieste degli utenti |  |  |  | 30 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
| ripristino fornitura per morosità |  |  |  | 1 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Risposta ai reclami scritti:
| con sopralluogo |  |  |  | 30 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
| senza sopralluogo |  |  |  | 30 | gg.lavorativi | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Continuità del servizio
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati |  |  |  |  | 24 | ore | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Durata massima sospensioni programmate |  |  |  |  | 48 | ore | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
Ricerca programmata delle perdite |  |  |  |  | non previsto |  | non previsto |  | non previsto |  |  | #VALUE!
[5 empty] | Sì | No
Si dispone di certificazione ISO |  |  |  |  | x | #VALUE!
I controlli di qualità dell'acqua sono svolti mediante laboratorio interno |  |  |  |  | x | #VALUE!
C'è il pronto intervento 24/24 |  |  |  |  | x | #VALUE!
C'è il servizio clienti telefonico |  |  |  |  | x | #VALUE!
Se sì, specificare
| Num. verde | x
Num. urbano
| Num. a pagamento | #VALUE!